Nepodkročitelné meze odbornosti 813 – Laboratoř alergologická a imunologická

1) Definice laboratoře

| Odbornost | Definice laboratoře |
| --- | --- |
| 813 – Laboratoř alergologická a imunologická | Každá laboratoř, která nese ve svém názvu „imunologická“ by měla splňovat určitá kritéria: - musí v ní pracovat personál s odpovídající kvalifikací a musí být splněna personální vyhláška MZ č.99/2012 a platná nepodkročitelná minima odborné společnosti, - musí zajistit odpovídající spektrum metod, tak aby dokázala popsat stav a funkčnost imunitního systému a poskytnout indikujícímu lékaři odbornou pomoc při interpretaci výsledků a jejich případném následném doplnění o další vyšetření. Je-li imunologická laboratoř součástí klinicko-diagnostického komplexu (např. nemocnice), mohou být v rámci integrace a konsolidace laboratorních pracovišť tohoto komplexu jednotlivá vyšetření prováděna také v laboratořích jiných odborností při zajištění odborné supervize imunologickou laboratoří tohoto komplexu. Více zde: http://www.sli-csaki.cz/definice-imonolog-laboratore/ |

2) Nepodkročitelné meze personál laboratoře

| Odbornost | Rozdělení dle typu laboratoře | Popis nepodkročitelné meze personálního vybavení laboratoře |
| --- | --- | --- |
| 813 – Laboratoř alergologická a imunologická | Obecně | Garant odbornosti 813 musí splňovat následující kritéria: - Ukončená specializační průprava v oboru alergologie a klinické imunologie (lékař nebo vysokoškolák nelékař) - 6 let celkové praxe v úvazku minimálně 0,7 v laboratoři odbornosti 813, z toho 2 roky po úspěšném ukončení specializační průpravy - Pracovní úvazek garanta musí být na garantovaném pracovišti minimálně 0,7. - Úvazek garanta lze rozložit do dvou částí, z nichž žádná nesmí být menší než 0,3. - Podmínkou je denní přítomnost na pracovišti, které je garantováno. - Rodičovskou dovolenou lze do praxe započítat, pouze pokud rodič v době jejího trvání pracuje v laboratoři odbornosti 813 v úvazku minimálně 0,2. |

3) Minimální požadavky na přístroje a pomůcky v laboratoři

| Odbornost | Nepodkročitelné meze přístrojového vybavení |
| --- | --- |
| 813 – Laboratoř alergologická a imunologická | Laboratoř musí mít technické a přístrojové vybavení odpovídající spektru prováděných vyšetření. |

4) Minimální požadavky na počet a spektrum vyšetření/rok

| Odbornost | Nepodkročitelné meze minimálního počtu vyšetření / rok nebo spektra nabízených vyšetření |
| --- | --- |
| 813 – Laboratoř alergologická a imunologická |  |

5) Minimální požadavky na vnitřní kontrolu kvality (VKK, IQC)

| Odbornost | Nepodkročitelné meze požadavků na vnitřní kontrolu kvality (VKK, IQC) |
| --- | --- |
| 813 – Laboratoř alergologická a imunologická | Systém IQC v imunologických laboratořích má za úkol kontrolovat a ověřovat především: zda věnuje laboratoř pozornost a stará se to, aby výsledky vyšetření poskytovaných laboratoří měly analytickou i klinickou výpovědní validitu. Lze to dokumentovat buď osvědčením příslušné české referenční laboratoře, vlastními studiemi nebo literárními údaji pro jednotlivé metodiky (diagnostické soupravy a postupy) používané laboratoří. Dokumentace jen údaji udanými v letáčcích k soupravám, pokud neobsahují údaje citující výsledky testování a srovnávání soupravy v nezávislých laboratořích, ale jen ve vývojové laboratoři výrobce, nejsou pro tento účel dostačující. zda je laboratoří ověřováno, že výsledky vyšetření jsou správné a mají návaznost za použití jiných kontrolních vzorků než firemními kontrolami obsaženými v soupravách zda je věnována pozornost návaznosti výsledků vyšetření daného analytu při přechodu na jinou soupravu nebo diagnostickou metodu. To může laboratoř dokumentovat a prokázat těmito způsoby: Laboratoř má písemně dokumentovaný plán IQC, je zavedený, prokazatelně se jím řídí a může to doložit Laboratoř má písemně dokumentovaný plán IQC a začíná nebo plánuje jeho realizaci během jednoho roku Laboratoř nemá písemně zpracovaný plán IQC, v praxi jej však alespoň v omezené míře provozuje a může tuto činnost doložit (nutno vyjmenovat příklady). V případě 2 a 3 je laboratoři uloženo zpracovat v daném termínu písemný plán IQC a zahájit nebo pokračovat v jeho realizaci. Při dalších kontrolách je nutné doložit, že zpracovaný plán IQC se realizuje a naplňuje včetně připomínek a nálezů při předešlé kontrole. |

6) Minimální požadavky na externí hodnocení kvality (EHK, EQA, MPZ, PT)

| Odbornost | Nepodkročitelné meze požadavků na externí hodnocení kvality (EHK, EQA, MPZ, PT) |
| --- | --- |
| 813 – Laboratoř alergologická a imunologická | Laboratoře provádějící stanovení analytů kontrolovaných v ČR systémem EQA (SEKK nebo EHK-SZÚ) v kontrolních cyklech, které jsou supervidovány nebo spolusupervidovány odborností 813 se musejí účastnit kontroly EQA všech těchto analytů. Pokud se laboratoř účastní kontroly těchto analytů v některém jiném systému EQA než v systému organizovaném SEKK nebo EHK-SZÚ, který je ale akceptován SLI ČSAKI, musí toto výboru SLI ČSAKI nahlásit a informovat ho průběžně o své účasti, event. úspěšnosti v absolvování těchto cyklů. |

7) Jiné

| Odbornost | Jiné |
| --- | --- |
| 813 – Laboratoř alergologická a imunologická |  |